Załącznik nr 1

Formularz techniczny

do zamówienia na dostawę ciepłomierzy składanych.

| L.p. | Nazwa materiału | Dane Techniczne | Jedn. miary | Ilość | Cena Jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=15 mm, Qn= 0,6 m3/h, GWINTOWANY, L= 110 mm, temperatura pracy do 130ºC) G¾B - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 2. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=15 mm, Qn= 1,5 m3/h, GWINTOWANY, L=110 mm, temperatura pracy do 130ºC) G¾B - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 3. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=20 mm, Qn= 2,5 m3/h, GWINTOWANY, L=130mm, temperatura pracy do 130ºC) G1B - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 4. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=25 mm, Qn= 3,5 m3/h, GWINTOWANY, L=260mm, temperatura pracy do 130ºC) G1¼B - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 5. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=25 mm, Qn= 6,0 m3/h, GWINTOWANY, L=260mm,temperatura pracy do 130ºC) G1¼B - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 6. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=40 mm, Qn=10 m3/h, GWINTOWANY, L=300mm, temperatura pracy do 130ºC) G2B - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 7. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=50 mm, Qn= 15 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=270mm, temperatura pracy do 130ºC) - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 8. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=65 mm, Qn= 25 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=300mm, temperatura pracy do 130ºC) - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 9. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=80 mm, Qn= 40 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=300mm, temperatura pracy do 130ºC) - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 10. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=100 mm, Qn= 60 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=360mm, temperatura pracy do 130ºC) - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 11. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=125 mm, Qn= 100 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=350mm, temperatura pracy do 130ºC) - Czujniki temperatury PT 500 KABLOWE/ | kpl | 1 |  |
| 12. | Przewód kablowy do czujników temperatury | - Dopłata do czujników temperatury kablowych o standardowej długości 3m. - Cena za 1m długości przewodu | m | 1 |  |
| 13. | Głowicowe czujniki temperatury | - Dopłata do czujników temperatury kablowych o standardowej długości 3m. Stawka dopłaty do czujników głowicowych PT500 | kpl | 1 |  |

Wszystkie kablowe czujniki temperatury należy dostarczyć z osłonami o długości zanurzeniowej L=80mm

Załącznik nr 2

Formularz techniczny

do zamówienia na dostawę wodomierzy ultradźwiękowych.

| L.p. | Nazwa materiału | Dane Techniczne | Jedn. miary | Ilość | Cena Jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=15 mm, Q3=1,6 m3/h, GWINTOWANY, L=110 mm, G¾B (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |
| 2. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=20 mm, Q3= 2,5 m3/h, GWINTOWANY, L=130 mm, G1B (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |
| 3. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=25 mm, Q3= 4,0 m3/h, GWINTOWANY, L=260mm, G1¼B (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |
| 4. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=25 mm, Q3= 6,3 m3/h, GWINTOWANY, L=260mm, G1¼B (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |
| 5. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=40 mm, Q3= 10 m3/h, GWINTOWANY, L=300mm, G2B (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |
| 6. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=50 mm, Q3= 16 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=270mm, (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |
| 7. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=65 mm, Q3= 25 m3/h, KOŁNIERZOWY, L=300mm, (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |
| 8. | Wodomierz ultradźwiękowy | - (Dn=80 mm, Q3= 40m3/h, KOŁNIERZOWY, L=300mm, (temperatura pracy do 70ºC). | Szt. | 1 |  |

Załącznik nr 3

Formularz techniczny

do zamówienia na dostawę ciepłomierzy kompaktowych.

| L.p. | Nazwa materiału | Dane Techniczne | Jedn. miary | Ilość | Cena Jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ pomiarowy ciepła | - Przelicznik ( pomiar objętości na POWROCIE / ZASILANIU; PT 500) - Przetwornik przepływu (Dn=15 mm, Qn= 0,6 m3/h, GWINTOWANY, L= 110 mm, temperatura pracy do 90ºC) G¾B - Czujniki temperatury PT 500 bezgłowicowe wkręcane w trójnik instalacyjny z gwintem M10x1 | kpl | 1 |  |