# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

| PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN65, 2xDN40 (Lc=93,5m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN65 - dł. 12m | szt. | 9 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN40 - dł. 12m | szt. | 3 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65 - dług. ramion 1x1m | szt. | 14 |  |
|  | Kolano 92° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Kolano 97° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN40 - dług. ramion 1x1m | szt. | 6 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN40 - dług. ramion 1x0,9m | szt. | 2 |  |
|  | Zespół złącza DN65 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 54 |  |
|  | Zespół złącza DN40 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 26 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony wznośny DN65/65/65 – równoprzelotowy odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 4 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony wznośny DN65/65/40 – redukcyjny odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 4 |  |
|  | Redukcja dla rur preizolowanych DN65/40 | szt. | 4 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN40 z osprzętem: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna oraz rura osłonowa łącząca trzpień ze skrzynką uliczną typ DIN3580 | szt. | 8 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN65 z osprzętem: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna oraz rura osłonowa łącząca trzpień ze skrzynką uliczną typ DIN3580 | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji DN110 - rękaw termokurczliwy (end-cap) | szt. | 8 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 60 |  |
|  | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy DN110 | szt. | 24 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |
| Uwaga: rzeczywistą ilość elementów ustalić na montażu |  |  |  |  |

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami.

Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe. niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.