## TA_TS
PEC GLIWICE Sp. z o.o. |  |  | Formularz cenowy Materiały elektryczne |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Nazwa materiału | Nr katalogowy / symbol | Jedn. miary | Ilości | Cena | Wartość
|  |  |  | szacunkowe | jednostkowa | netto
netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | PRZEWODY | BITNER
1.1 | YDY 2x1 |  | mb | 200 |  | 0
1.2 | YDY 3x1,5 |  | mb | 500 |  | 0
1.3 | YDY 3x2,5 |  | mb | 500 |  | 0
1.4. | YDY 3x4 |  | mb | 200 |  | 0
1.5 | YDY 3x6 |  | mb | 100 |  | 0
1.6 | YDY 5x1,5 |  | mb | 200 |  | 0
1.7 | YDY 5x2,5 |  | mb | 200 |  | 0
1.8 | YDY 5x4 |  | mb | 100 |  | 0
1.9 | YDY 5x6 |  | mb | 100 |  | 0
1.10 | YKY 5x4 |  | mb | 100 |  | 0
1.11 | YKY 5x6 |  | mb | 100 |  | 0
1.12 | YKY 5x10 |  | mb | 100 |  | 0
1.13 | YKY 5x16 |  | mb | 100 |  | 0
1.14 | YKSY 7x1,5 |  | mb | 100 |  | 0
1.15 | YKSY 14x1,5 |  | mb | 100 |  | 0
1.16 | OWY 3x1,5 |  | mb | 200 |  | 0
1.17 | OWY 3x2,5 |  | mb | 200 |  | 0
1.18 | OWY 3x4 |  | mb | 100 |  | 0
1.19 | H07RN-F 3x1,5 |  | mb | 200 |  | 0
1.20 | H07RN-F 3x2,5 |  | mb | 200 |  | 0
1.21 | H07RN-F 5x1,5 |  | mb | 100 |  | 0
1.22 | H07RN-F 5x2,5 |  | mb | 100 |  | 0
1.23 | H07RN-F 5x4 |  | mb | 100 |  | 0
1.24 | H07RN-F 5x6 |  | mb | 100 |  | 0
1.25 | LgY 1 750V |  | mb | 500 |  | 0
1.26 | LgY 1,5 750V |  | mb | 500 |  | 0
1.27 | LgY 2,5 750V |  | mb | 200 |  | 0
1.28 | LgY 4 750V |  | mb | 200 |  | 0
1.29 | LgY 6 750V |  | mb | 200 |  | 0
1.30 | LgY 10 750V |  | mb | 200 |  | 0
1.31 | LgY 16 750V |  | mb | 100 |  | 0
1.32 | LgY 25 750V |  | mb | 100 |  | 0
2 | Wyłączniki nadmiarowo prądowe | Eaton/ETI
2.1 | B2A 1P |  | szt | 20 |  | 0
2.2 | B6A 1P |  | szt | 20 |  | 0
2.3 | B10A 1P |  | szt | 50 |  | 0
2.4 | B16A 1P |  | szt | 50 |  | 0
2.5 | B20A 1P |  | szt | 10 |  | 0
2.6 | B25A 1P |  | szt | 10 |  | 0
2.7 | C2A 1P |  | szt | 20 |  | 0
2.8 | C4A 1P |  | szt | 20 |  | 0
2.9 | C6A 1P |  | szt | 20 |  | 0
2.10 | C10A 1P |  | szt | 30 |  | 0
2.11 | C16A 1P |  | szt | 30 |  | 0
2.12 | C20A 1P |  | szt | 20 |  | 0
2.13 | C25A 1P |  | szt | 10 |  | 0
2.14 | B2A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.15 | B4A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.16 | B6A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.17 | B10A 3P |  | szt | 20 |  | 0
2.18 | B16A 3P |  | szt | 20 |  | 0
2.19 | B20A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.20 | B25A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.21 | B32A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.22 | B40A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.23 | B50A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.24 | B63A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.25 | C2A 3P |  | szt | 20 |  | 0
2.26 | C4A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.27 | C6A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.28 | C10A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.29 | C16A 3P |  | szt | 20 |  | 0
2.30 | C20A 3P |  | szt | 20 |  | 0
2.31 | C25A 3P |  | szt | 20 |  | 0
2.32 | C32A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.33 | C40A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.34 | C50A 3P |  | szt | 10 |  | 0
2.35 | C63A 3P |  | szt | 10 |  | 0
3. | Rozłączniki modułowe | Eaton/ETI
3.1 | IS-25A/1 |  | szt | 10 |  | 0
3.2 | IS-40A/1 |  | szt | 20 |  | 0
3.3 | IS-63A/1 |  | szt | 10 |  | 0
3.4 | IS-40A/3 |  | szt | 10 |  | 0
3.5 | IS-63A/3 |  | szt | 20 |  | 0
3.6 | IS-100A/3 |  | szt | 10 |  | 0
3.7 | IS-100A/4 |  | szt | 10 |  | 0
4. | Wyłączniki różnicowo-prądowe | Eaton/ETI
4.1 | Wyłącznik RCD 2P 30mA 25A AC |  | szt | 20 |  | 0
4.2 | Wyłącznik RCD 2P 30mA 40A AC |  | szt | 10 |  | 0
4.3 | Wyłącznik RCD 4P 30mA 40A AC |  | szt | 20 |  | 0
4.4 | Wyłącznik RCD 4P 30mA 63A AC |  | szt | 10 |  | 0
4.5 | Wyłacznik RCD z członen nadprądowym 2P B10A 30mA AC |  | szt | 20 |  | 0
4.6 | Wyłacznik RCD z członen nadprądowym 2P B16A 30mA AC |  | szt | 20 |  | 0
5. | Łącznik krzywkowy dwupozycyjny do pulpitu-ŁK 16R-2 segmenty |  | szt | 5 |  | 0
6. | Żarówki
| 100W 230V E27 |  | szt | 200 |  | 0
6.1 | 75W 230V E27 |  | szt | 500 |  | 0
6.2 | 60W 230V E27 |  | szt | 500 |  | 0
6.3 | 40W 230V E27 |  | szt | 200 |  | 0
6.4 | 25W 230V E27 |  | szt | 100 |  | 0
6.5 | 25W 24V E27 |  | szt | 200 |  | 0
6.5 | 40W 24V E27 |  | szt | 200 |  | 0
6.4 | 60W 24V E27 |  | szt | 200 |  | 0
7. | Świetlówki liniowe barwa zimna 865
7.1 | 18W |  | szt | 50 |  | 0
7.2 | Usunięto
7.3 | 36W |  | szt | 200 |  | 0
7.4 | 39W |  | szt | 50 |  | 0
7.5 | 49W |  | szt | 50 |  | 0
7.6 | 58W |  | szt | 50 |  | 0
barwa neutralna 840
7.7 | 18W |  | szt | 50 |  | 0
7.8 | Usunięto
7.9 | 36W |  | szt | 200 |  | 0
7.10 | 39W |  | szt | 50 |  | 0
7.11 | 49W |  | szt | 50 |  | 0
7.12 | 58W |  | szt | 50 |  | 0
barwa ciepła 830
7.13 | 18W |  | szt | 25 |  | 0
7.14 | 36W |  | szt | 25 |  | 0
7.15 | 58W |  | szt | 25 |  | 0
8. | Startery do świetlówek 4-80W |  | szt. | 200 |  | 0
8.1 | Żarówki sodowe
8.2 | 150W E40 |  | szt | 20 |  | 0
8.3 | 250W E40 |  | szt | 20 |  | 0
8.4 | 400W E40 |  | szt | 20 |  | 0
9. | Usunięto
9.1 | Usunięto
9.2 | Usunięto
9.3 | Usunięto
10. | Usunięto
10.1 | Usunięto
10.2 | Usunięto
10.3 | Usunięto
10.4 | Usunięto
11. | PRZEKAŹNIKI | RELPOL
11.1 | Przekaźnik kontroli faz MKF 2p-Pollin |  | szt | 10 |  | 0
11.2 | Przekaźnik R15/3p ~ 220V |  | szt | 10 |  | 0
11.3 | Przekaźnik R15/4p ~ 220V |  | szt | 10 |  | 0
11.4 | Przekaźnik R15/3p ~ 24V |  | szt | 30 |  | 0
12. | Gniazdo pod przekaźnik R15 GZU-11 |  | szt | 10 |  | 0
13. | Przekaźnik RM96-1011-35-1024 1p |  | szt | 5 |  | 0
14. | Przekaźnik czasowy RTx132 (0-12s) 230V AC |  | szt | 5 |  | 0
15. | RTx132 ( 0-12s )230V AC |  | szt | 10 |  | 0
16. | Wyłącznik silnikowy PKZMO
16.1 | 1r/1z 1 |  | szt | 5 |  | 0
16.2 | 1r/1z 1,6 |  | szt | 5 |  | 0
16.3 | 1r/1z 2,5 |  | szt | 5 |  | 0
16.4 | 1r/1z 4 |  | szt | 5 |  | 0
16.5 | 1r/1z 6,3 |  | szt | 5 |  | 0
16.6 | 1r/1z 10 |  | szt | 5 |  | 0
16.7 | 1r/1z 16 |  | szt | 5 |  | 0
17. | Transformator obudowany typu PSS 30 230V 50Hz/24V |  | szt | 5 |  | 0
18. | Stycznik mocy EATON DILM/DILEM 230VAC
18.1 | 7A |  | szt | 10 |  | 0
18.2 | 9A |  | szt | 10 |  | 0
18.3 | 12A |  | szt | 10 |  | 0
18.4 | 18A |  | szt | 10 |  | 0
18.5 | 25A |  | szt | 10 |  | 0
18.6 | 32A |  | szt | 10 |  | 0
18.7 | 40A |  | szt | 10 |  | 0
18.8 | 65A |  | szt | 10 |  | 0
19. | Moduł styków pomocnicznych 4-bieg. 2z + 2r |  | szt | 10 |  | 0
19.1 | Moduł styków pomocnicznych 2-bieg. 1z + 1r |  | szt | 10 |  | 0
20. | Naświetlacz ES-System PD2 250W |  | szt | 10 |  | 0
21. | Naświetlacz ES-System PD2 400W |  | szt | 10 |  | 0
22. | Oprawa ewakuacyjna 1 ORION LED 3H SA/A |  | szt | 5 |  | 0
23. | Oprawa COSMO EVG-E IP65
23.1 | 2x58W |  | szt | 10 |  | 0
23.2 | 1x36W |  | szt | 10 |  | 0
23.3 | 2x36W |  | szt | 50 |  | 0
24. | Oprawa oświetleniowa sodowa OUS -150 |  | szt | 5 |  | 0
25. | Oprawa oświetleniowa sodowa OUS-400 |  | szt | 5 |  | 0
26. | Klosz do opaw - bezbarwny
26.1 | WOS-100 |  | szt | 10 |  | 0
26.2 | WOS-85 |  | szt | 10 |  | 0
27. | Rura RL PCV biała
27.1 | ø16 |  | mb | 100 |  | 0
27.2 | ø18 |  | mb | 100 |  | 0
27.3 | ø22 |  | mb | 500 |  | 0
27.4 | ø28 |  | mb | 100 |  | 0
27.5 | ø37 |  | mb | 100 |  | 0
28. | Rura elektroinstalacyjna PVC typu RS 18, UV Elektroplast |  | mb | 300 |  | 0
29. | Rura elektroinstalacyjna PVC typu RS 16, UV Elektroplast |  | mb | 300 |  | 0
30. | Rurra RL PCV UV szara fi 18 |  | mb | 100 |  | 0
31. | Uchwyt zamykany UZ do mocowania rur PCV - biały
31.1 | UZ16 |  | szt | 100 |  | 0
31.2 | UZ18 |  | szt | 100 |  | 0
31.3 | UZ22 |  | szt | 500 |  | 0
31.4 | UZ28 |  | szt | 100 |  | 0
31.5 | UZ37 |  | szt | 100 |  | 0
31.6 | Uchwyt zamykany typu UZ 18, UV, Elektroplast |  | szt | 400 |  | 0
31.7 | Uchwyt zamykany typu UZ 16, UV, Elektroplast |  | szt | 1000 |  | 0
31.8 | U37 |  | szt | 100 |  | 0
31.9 | Uchwyt do mocowania rur RL UV szara |  | szt | 300 |  | 0
32. | Złączka PCV karbowana biała
32.1 | ø16 |  | szt | 100 |  | 0
32.2 | ø18 |  | szt | 100 |  | 0
32.3 | ø22 |  | szt | 200 |  | 0
32.4 | ø28 |  | szt | 100 |  | 0
32.5 | ø37 |  | szt | 100 |  | 0
33. | Złączka giętka typu ZCLF 18, UV, Elektroplast |  | szt | 200 |  | 0
34. | Złączka giętka typu ZCLF 16, UV, Elektroplast |  | szt | 200 |  | 0
35. | Złączka sztywna PVC typu ZPS 18, UV, Elektroplast |  | szt | 100 |  | 0
36. | Złączka sztywna PVC typu ZPS 16, UV, Elektroplast |  | szt | 100 |  | 0
37. | Kolanko sztywne typu ZK 18, UV, Elektroplast |  | szt | 100 |  | 0
38. | Kolanko sztywne typu ZK 16, UV, Elektroplast |  | szt | 100 |  | 0
39. | Złączka PCV do rury fi 18 szara |  | szt | 50 |  | 0
40. | Kolano sztywne 90stopni do rury fi 18 |  | szt | 50 |  | 0
41. | Rury karbowane typu „Peszel”
41.1 | ø11 |  | mb | 100 |  | 0
41.2 | ø16 |  | mb | 100 |  | 0
41.3 | ø18 |  | mb | 100 |  | 0
41.4 | ø23 |  | mb | 100 |  | 0
41.5 | ø29 |  | mb | 100 |  | 0
41.6 | ø36 |  | mb | 100 |  | 0
41.7 | Rura instalacyjna niepalna typu RIL-U, DN10 7x10, prod. INGREMIO |  | mb | 200 |  | 0
41.8 | Rura instalacyjna niepalna typu RIL-U, DN15 11x15, prod. INGREMIO |  | mb | 200 |  | 0
41.9 | Rura instalacyjna niepalna typu RIL-U, DN18 13x18, prod. INGREMIO |  | mb | 400 |  | 0
41.10 | Rura ochronna stalowa pokryta płaszczem PVC typu WOT -9 |  | mb | 100 |  | 0
41.11 | Rura instalacyjna niepalna typu RIL-U, DN10 9x14, prod. INGREMIO |  | mb | 1000 |  | 0
42. | Rura stal.panc.
42.1 | PG 16 |  | mb | 50 |  | 0
42.2 | PG 21 |  | mb | 50 |  | 0
42.3 | PG 29 |  | mb | 50 |  | 0
42.4 | PG 36 |  | mb | 50 |  | 0
43. | Szyna montażowaTH-35/7,5 |  | szt | 15 |  | 0
44. | Gniazdo bezpiecznikowe na szynę
44.1 | EZN 3x25A |  | szt | 10 |  | 0
44.2 | EZN 3x63A |  | szt | 10 |  | 0
44.3 | EZN 1x25A |  | szt | 10 |  | 0
44.4 | EZN 1x63A |  | szt | 10 |  | 0
45. | Główki bezpiecznikowe
45.1 | 25A |  | szt | 50 |  | 0
45.2 | 63A |  | szt | 50 |  | 0
46. | Śruby stykowe 63A |  | szt | 20 |  | 0
47. | Śruby stykowe 25A |  | szt | 50 |  | 0
48. | Złączki śrubowe ZUG –4 |  | szt | 500 |  | 0
49. | Złączki ZUG G6 |  | szt | 200 |  | 0
50. | Złączki ZUG G10 |  | szt | 100 |  | 0
51. | Złączki ZUG G16 |  | szt | 100 |  | 0
52. | Trzymacz KU2 |  | szt | 100 |  | 0
53. | Trzymacz KU1 |  | szt | 100 |  | 0
54. | Kanały do odrutowania PCV (grzebień)
54.1 | 80x40 |  | mb | 30 |  | 0
54.2 | 60x40 |  | mb | 30 |  | 0
54.3 | 40x60 |  | mb | 30 |  | 0
54.4 | 40x40 |  | mb | 30 |  | 0
54.5 | 40x30 |  | mb | 30 |  | 0
54.6 | 40x20 |  | mb | 30 |  | 0
54.7 | 30x30 |  | mb | 30 |  | 0
54.8 | 25x18 |  | mb | 30 |  | 0
55. | Rozłącznik bezpiecznikowy
55.1 | 1P D02 16A Z-SLS |  | szt | 20 |  | 0
55.2 | 1P D02 25A Z-SLS |  | szt | 10 |  | 0
55.3 | 1P D02 63A Z-SLS |  | szt | 10 |  | 0
55.4 | 3P D02 16A Z-SLS |  | szt | 20 |  | 0
55.5 | 3P D02 25A Z-SLS |  | szt | 10 |  | 0
55.6 | 3P D02 40A Z-SLS |  | szt | 10 |  | 0
55.7 | 3P D02 63A Z-SLS |  | szt | 20 |  | 0
56. | Przegroda do złączek ZUG G10 |  | szt | 50 |  | 0
57. | Oznaczniki na przewody LgY 1,5-16mm² bez napisów |  | szt | 1000 |  | 0
58. | Zasilacz DVPPS01, Prod. Delta Electronics |  | szt | 3 |  | 0
59. | Bezpieczniki
59.1 | WTN 00 100A |  | szt | 50 |  | 0
59.2 | WTN 00 63A |  | szt | 20 |  | 0
59.3 | WTN 00 50A |  | szt | 20 |  | 0
59.4 | WTN 00 40A |  | szt | 20 |  | 0
59.5 | WTN 1 160A |  | szt | 50 |  | 0
59.6 | WTN 2 400A |  | szt | 50 |  | 0
59.7 | BiWts 6A |  | szt | 100 |  | 0
59.8 | BiWts 10A |  | szt | 100 |  | 0
59.9 | BiWts 16A |  | szt | 100 |  | 0
59.10 | BiWts 20A |  | szt | 100 |  | 0
59.11 | BiWts 25A |  | szt | 100 |  | 0
59.12 | BiWts 32A |  | szt | 100 |  | 0
59.13 | BiWts 40A |  | szt | 100 |  | 0
59.14 | BiWts 50A |  | szt | 100 |  | 0
59.15 | BiWts 63A |  | szt | 100 |  | 0
59.16 | BiWts 80A |  | szt | 100 |  | 0
59.17 | BiWts 100A |  | szt | 100 |  | 0
59.18 | Bezpieczniki 5x20 od 0,063 do 10A | 5SF i 5ST | szt | 10 |  | 0
60. | Bezpieczniki topikowe małogabarytowe
60.1 | D01 6A |  | szt | 100 |  | 0
60.2 | D01 10A |  | szt | 100 |  | 0
60.3 | D01 16A |  | szt | 100 |  | 0
60.4 | D02 20A |  | szt | 100 |  | 0
60.5 | D02 25A |  | szt | 100 |  | 0
60.6 | D02 32A |  | szt | 100 |  | 0
61. | Wstawki kalibrowe
61.1 | 10A |  | szt | 50 |  | 0
61.2 | 16A |  | szt | 50 |  | 0
61.3 | 20A |  | szt | 50 |  | 0
61.4 | 25A |  | szt | 50 |  | 0
61.5 | 35A |  | szt | 50 |  | 0
61.6 | 50A |  | szt | 50 |  | 0
61.7 | 63A |  | szt | 50 |  | 0
62. | Główki bezpieczników małogabarytowych
62.1 | D01 |  | szt | 50 |  | 0
62.2 | D02 |  | szt | 50 |  | 0
63. | Gniazdo hermetyczne n/t ~ 250V 16A pojedyńcze z uziemieniem |  | szt | 50 |  | 0
64. | Gniazdo hermetyczne n/t ~ 220V 16A podwójne z uziemieniem |  | szt | 50 |  | 0
65. | Gniazdo p/t ~250V 16A
ze stykiem ochronnym
65.1 | pojedyncze |  | szt | 20 |  | 0
65.2 | podwójne |  | szt | 20 |  | 0
66. | Gniazdo 3-faz naścienne hermetyczne |  | szt | 10 |  | 0
3P+N+PE 16A PCV IP 44
67. | Gniazdo 3-faz naścienne hermetyczne |  | szt | 10 |  | 0
3P+N+PE; 32A;PCV; IP44
68. | Gniazdo wtyczkowe stałe izolacyjne IP 44
68.1 | 3P+PEN 16A 380V |  | szt | 5 |  | 0
68.2 | 3P+PEN 32A 380V |  | szt | 5 |  | 0
69. | Wtyczka przenośna izolacyjna IP 44
69.1 | 3P+PEN 16A 380V |  | szt | 5 |  | 0
69.2 | 3P+PEN 32A 380V |  | szt | 5 |  | 0
69.3 | 3P+N+PE 16A 230/380V |  | szt | 5 |  | 0
69.4 | 3P+W+PE 32A 230/380V |  | szt | 5 |  | 0
69.5 | 2P 16A 24V AC |  | szt | 5 |  | 0
70. | Wtyczka odłączana 2P+Z 16A 250V prosta + kątowa |  | szt | 5 |  | 0
71. | Wyłączniki n/t ~ 250V 10A
71.1 | 1-biegunowy |  | szt | 20 |  | 0
71.2 | schodowy |  | szt | 20 |  | 0
71.3 | krzyżowy |  | szt | 20 |  | 0
71.4 | dzwonkowy |  | szt | 20 |  | 0
71.5 | 2-biegunowy |  | szt | 20 |  | 0
72. | Wyłączniki p/t ~ 250V 10A
72.1 | 1-bigunowy |  | szt | 20 |  | 0
72.2 | schodowy |  | szt | 20 |  | 0
72.3 | krzyżowy |  | szt | 20 |  | 0
72.4 | dzwonkowy |  | szt | 20 |  | 0
72.5 | 2-biegunowy |  | szt | 20 |  | 0
73. | Reozdzielnica naścienna plastikowa RN65 Legrand
73.1 | 2x12 |  | szt | 5 |  | 0
73.2 | 3x12 |  | szt | 5 |  | 0
74. | Rozdzielnice naścienne RN z drzwiczkami metalowymi, zamkiem patentowym i listwą przyłączeniową N+PE
74.1 | RN 1x12S |  | szt | 5 |  | 0
74.2 | RN 2X12S |  | szt | 5 |  | 0
| RN 3x12S |  | szt | 5 |  | 0
75. | Czujnik głowicowy z osłoną ceramiczną IT-HK5 Kod zam.: HK5-K/2/SO-610-710-R35-150 |  | szt | 10 |  | 0
76. | Czujniki temperatury PT 100 Typ TOPGN-11-400-9-M20×1,5-B-2 |  | szt | 10 |  | 0
77. | Przewód Kod zamówienia: KCASILSI 2 x 1mm² |  | mb | 100 |  | 0
78. | Miernik z Bargrafem NA5 TGRU0141000 LUMEL w wyjściem RS 485 |  | szt | 5 |  | 0
78.1 | Miernik z Bargrafem NA6 TGRU0141000 LUMEL w wyjściem RS 485 |  | szt | 5 |  | 0
79. | Piezoelektryczny czujnik drgań 100mV/g PNR: 105.01-6-3 |  | szt | 5 |  | 0
80. | Bekomat 12- odprowadzanie kondensatu z instalacji sprężonego powietrza KA 12A10A0 |  | szt | 5 |  | 0
81. | Ogniwo cyrkonowe do Analizatora Tlenu C-101 SP SENSOR PRODUCTS |  | szt | 10 |  | 0
82. | Tablica licznikowa n/t 1-faz RZ-9 Kubiak z szybą i zamkiem patentowym |  | szt | 10 |  | 0
83. | Tablica licznikowa n/t 3-faz RZ-12 Kubiak z szybą i zamkiem patentowym |  | szt | 5 |  | 0
84. | Końcówki do zaprasowywania na żyłach aluminiowych
84.1 | 2KA 16 |  | szt | 20 |  | 0
84.2 | 2KA 25 |  | szt | 20 |  | 0
84.3 | 2KA 35 |  | szt | 20 |  | 0
84.4 | 2KA 50 |  | szt. | 20 |  | 0
84.5 | 2KA 70 |  | szt. | 20 |  | 0
84.6 | 2KA 95 |  | szt. | 20 |  | 0
84.7 | 2KA 120 |  | szt. | 20 |  | 0
84.8 | 2KA 150 |  | szt. | 20 |  | 0
85. | Końcówki do zaprasowywania na żyłach miedzianych
85.1 | K6/5,3 |  | szt. | 50 |  | 0
85.2 | K10/6,5 |  | szt. | 50 |  | 0
85.3 | K16/8,5 |  | szt. | 50 |  | 0
85.4 | K10/8,5 |  | szt. | 50 |  | 0
85.5 | K6/8,5 |  | szt. | 50 |  | 0
86. | Dławiki kablowe z nakrętką samozaciskowe IP 66
86.1 | PG 7 |  | szt. | 50 |  | 0
86.2 | PG 9 |  | szt. | 50 |  | 0
86.3 | PG 11 |  | szt. | 50 |  | 0
86.4 | PG 13,5 |  | szt. | 50 |  | 0
86.5 | PG 16 |  | szt. | 20 |  | 0
86.6 | PG 21 |  | szt | 50 |  | 0
86.7 | PG 29 |  | szt | 20 |  | 0
86.8 | Dławik LRS20M/16 |  | szt | 25 |  | 0
86.9 | Dławik M20x1.5 |  | szt | 50 |  | 0
87. | Tulejka zaciskowa na przewody nie izolowana
87.1 | 0,5 mm2 |  | szt | 500 |  | 0
87.2 | 1,0 mm2 |  | szt | 500 |  | 0
87.3 | 1,5 mm² |  | szt | 500 |  | 0
87.4 | 2,5 mm² |  | szt | 500 |  | 0
87.5 | 4 mm² |  | szt | 500 |  | 0
87.6 | 6 mm² |  | szt | 500 |  | 0
87.7 | 16 mm² |  | szt | 100 |  | 0
88. | Tulejka zaciskowa na przewody izolowana
88.1 | 0,5 mm2 |  | szt | 500 |  | 0
88.2 | 1,0 mm2 |  | szt | 500 |  | 0
88.3 | 1,5 mm² |  | szt | 500 |  | 0
88.4 | 2,5 mm² |  | szt | 500 |  | 0
88.5 | 4 mm² |  | szt | 500 |  | 0
88.6 | 6 mm² |  | szt | 500 |  | 0
89. | Tulejka zaciskowa izolow. HI 0,75 mm² |  | szt | 500 |  | 0
90. | Taśma elektroizolacyjna PCW 19mmx20m
90.1 | czarna |  | szt | 50 |  | 0
90.2 | niebieska |  | szt | 30 |  | 0
90.3 | żółto-zielona |  | szt | 30 |  | 0
90.4 | brązowa |  | szt | 20 |  | 0
90.5 | czerwona |  | szt | 20 |  | 0
90.6 | biała |  | szt | 20 |  | 0
91. | Stycznik na szynę SM 325 230V 2z |  | szt | 10 |  | 0
92. | Listwa zaciskowa |  | szt | 10 |  | 0
Lz-4,0 mm² 12-polowa
93. | Listwa zaciskowa |  | szt | 20 |  | 0
Lz-2,5 mm² 12-polowa
94 | Szyny łączeniowe do zasilania aparatów modułowych-połączenia grzebieniowe przekrój 16mm²
94.1 | 1-biegunowe |  | szt | 5 |  | 0
94.2 | 2-biegunowe |  | szt | 5 |  | 0
94.3 | 3-biegunowe |  | szt | 5 |  | 0
94.4 | 4-biegunowe |  | szt | 5 |  | 0
95. | Gniazdo bezpiecznikowe małogabarytowe
95.1 | PP D01 |  | szt | 20 |  | 0
95.2 | PP D02 |  | szt | 20 |  | 0
95.3 | D01/3 |  | szt | 20 |  | 0
95.4 | D02/3 |  | szt | 20 |  | 0
96. | Listwy naścienne kablowe białe PCW
96.1 | 25x15 |  | szt | 10 |  | 0
96.2 | 32x15 |  | szt | 10 |  | 0
96.3 | 50x18 |  | szt | 10 |  | 0
96.4 | 32x30 |  | szt | 10 |  | 0
96.5 | 40x25 |  | szt | 10 |  | 0
96.6 | 40x40 |  | szt | 10 |  | 0
96.7 | 60x40 |  | szt | 10 |  | 0
96.8 | 80x40 |  | szt | 10 |  | 0
CZUJNIKI TEMPERATURY
97. | Czujniki temperatury zewnętrznej:
97.1 | z termoelementem Pt 100 TF41 prod. WIKA |  | szt. | 10 |  | 0
97.2 | z termoelementem PT 1000 TF41 prod. WIKA |  | szt. | 10 |  | 0
97.3 | Czujnik rezystancyny do pomiaru temeperatury powierezchni (przylgowy) QAD2012 SIEMENS |  | szt | 20 |  | 0
97.4 | Czujnik kablowy typu 5277-3, Pt1000 z osłoną mosiężną G1/2 80mm, prod. Samson |  | szt | 10 |  | 0
98. | Regulator temperatury KTS 011 0 ÷ 600 C, prod. Stego |  | szt | 10 |  | 0
99. | Rury Arota dwudzielne
99.1 | Ø 80 mm |  | mb | 6 |  | 0
99.2 | Ø100 mm |  | mb | 6 |  | 0
99.3 | Ø150 mm |  | mb | 6 |  | 0
100. | Żarówka halogenowa 12V; 20W; 600; trzonek GU5,3 |  | szt. | 10 |  | 0
101. | Żarówka halogenowa 12V; 35W; 600; trzonek GU5,3 |  | szt. | 10 |  | 0
102. | Żarówki halogenowe rurkowe 150 W |  | szt. | 20 |  | 0
103. | Żarówki halogenowe rurkowe 300 W |  | szt. | 20 |  | 0
104. | Żarówki halogenowe rurkowe 500 W |  | szt. | 20 |  | 0
105. | Żarówka halogenowa 12V; 50W; 600; trzonek GU5,3 |  | szt. | 10 |  | 0
106. | Uchwyt z kołkiem rozporowym do montażu bednarki |  | szt. | 100 |  | 0
107. | Wyłączniki silnikowe PKZMO – 0,63A; 1A; 1,6A;2,5A; 4A; 6,3A;10A; 12A. |  | szt. | 5 |  | 0
108. | Łącznik krzywkowy z osłoną styków prod. APATOR 3 X 400v; 25a; POZ. 0 - 1 |  | szt. | 10 |  | 0
109. | Szybkozłącze do łączenia kabli telekomunikacyjnych typu UY2 podwójne Kod: #1846 |  | szt | 100 |  | 0
110. | Szybkozłącze do łączenia kabli telekomunikacyjnych typu UR potrójne Kod: #1847 |  | szt | 100 |  | 0
111. | Wtyk RJ 45 8/8 |  | szt | 100 |  | 0
112. | Wtyk telefoniczny modularny typu: RJ11 6/4 prod.: TELKOM-TELOS |  | szt | 100 |  | 0
113. | Czujnik termoelektryczny NiCr-NiAl (K) Typ: TTKU11-2150 L=2150mm prod.: Limatherm |  | szt | 6 |  | 0
114. | Czujnik głowicowy z osłoną ceramiczną IT-HK5 (termopara K) |  | szt | 5 |  | 0
115. | Przetwornik temperatury do czujnika j.w. typu IPAQ-L, 4÷20mA |  | szt | 5 |  | 0
Dostawca: Introl
Regulatory Samson
116. | Regulator dla ciepłownictwa typu Trovis 5179 RS232, M-BUS prod.: Samson |  | szt | 1 |  | 0
117. | Regulator dla ciepłownictwa typu Trovis 5476 RS232, M-BUS prod.: Samson |  | szt | 1 |  | 0
118. | Moduł komunikacyjny Trovis Ethernet, Trovis 5590, prod.: Samson |  | szt | 5 |  | 0
119. | Regulator dla ciepłownictwa typu Trovis 5573.1 RS232, M-BUS prod.: Samson |  | szt | 5 |  | 0
120. | Konwerter RS232/485 typu SACO55 prod.: Samson |  | szt | 10 |  | 0
121. | Zabezpieczenie linii RS485 typu SA5000 prod.: Samson |  | szt | 5 |  | 0
122. | Uniwersalny moduł magistrali typu CoRe01 prod.: Samson |  | szt | 5 |  | 0
123. | Koncentrator typu Trovis M-BUS 4003 |  | szt | 5 |  | 0
124. | Szafka typu: CAB ABS 500×400×200 prod.: Fibox |  | szt | 2 |  | 0
125. | Złączka gwintowana 12 tor 4mm2 zaciskowa |  | szt | 20 |  | 0
126. | Złączka gwintowana 12 tor 6mm2 zaciskowa |  | szt | 20 |  | 0
127. | Ścianka końcowa kat.: 280-302 prod.: Wago |  | szt | 30 |  | 0
128. | Korytko metalowe typu: KPR 35H30/20 z pokrywą typu: PKR35/2 prod. Baks |  | szt | 30 |  | 0
129. | Korytko metalow typu: KPR50H42/3 z pokrywą typu: PKR50/3 prod.: Baks |  | szt | 30 |  | 0
130. | Kolanko 90° typu: KKL50H42 |  | szt | 30 |  | 0
131. | Wspornik ścienno-sufitowy typu: WSS50 prod.: Baks |  | szt | 30 |  | 0
132. | Korytko metalowe typu KGL 50H50/3 |  | szt | 30 |  | 0
133. | Korytko metalowe typu KGL 42H50/2 |  | szt | 30 |  | 0
134. | Korytko metalowe typu KGL 42H50/3 |  | szt | 30 |  | 0
135. | Korytko metalowe typu KGL 60H50/3 |  | szt | 30 |  | 0
136. | Przetworniki
136.1 | Przetwornik wilgotności i temperatury typu: T3117 L=700mm producent TEST_THERM Kraków |  | szt | 2 |  | 0
136.2 | Przetwornik wilgotności typu: As250/J2 prod.: TEST-THERM Kraków |  | szt | 2 |  | 0
136.3 | Przetwornik ciśnienia AS/0-1,0MPa/4-20mA APliSENS |  | szt | 10 |  | 0
136.4 | Przetwornik ciśnienia AS/0-1,6MPa/4-20mA APliSENS |  | szt | 10 |  | 0
136.5 | Przetwornik ciśnienia 0-1 KPa dostawca 4-20mA Aplisens |  | szt | 20 |  | 0
137. | Przetwornik ciśnienia typu: PXM 1,25 prod.: Peltron |  | szt | 5 |  | 0
138. | Zwieracz kompletny ZKU 10 |  | szt | 5 |  | 0
139. | Przetwornik ciśnienia 0-1,6 MPa 4-20mA Trafag sensor controls |  | szt | 10 |  | 0
140. | SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE
140.1 | Siłownik elektryczny obrotowy typu: HT230-3-T 230V/50Hz prod.: Belimo |  | szt | 3 |  | 0
140.2 | Siłownik TAC Forta M800 z adapterem L2SV, 24V AC |  | kpl | 3 |  | 0
140.3 | Siłownik elektryczny AMV 33, 3-stawny, 230V AC, Danfoss |  | szt | 3 |  | 0
140.4 | Siłownik elektryczny AMV 10, 3-stawny, 230V AC, Danfoss |  | szt | 3 |  | 0
140.5 | Siłowniki elektryczny 5857 z pozycjonerem 0-10V, 24V AC, SAMSON |  | szt | 3 |  | 0
140.6 | Siłownik elektryczny 5825-10, trójstawny, 230V AC, SAMSON |  | szt | 3 |  | 0
140.7 | Siłownik elektryczny 5824-10, trójstawny, 230V AC, SAMSON |  | szt | 3 |  | 0
141. | Moduły IO
141.1 | Moduł 4 wejść analogowych Typu: DVP-04AD Napięcie 24VDC Prod.: Delta Electonics |  | szt | 3 |  | 0
141.2 | Moduł 4 wejść DVP04PT-S, Prod. Delta Electronics |  | szt | 3 |  | 0
142. | Puszka elektryczna rozgałęźna, naścienna IP54 |  | szt | 50 |  | 0
OPASKI KABLOWE
143. | Opaska montażowa UV czarna 135/3 |  | szt | 100 |  | 0
144. | Opaska montażowa UV czarna 160/3 |  | szt | 100 |  | 0
145. | Opaska montażowa UV czarna 200/4 |  | szt | 100 |  | 0
146. | Opaska montażowa UV czarna 250/4 |  | szt | 100 |  | 0
147. | Opaska montażowa UV czarna 360/4 |  | szt | 100 |  | 0
BAKS
148. | Korytko siatkowe KDS/KDSO60H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
149. | Korytko siatkowe KDS/KDSO100H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
150. | Korytko siatkowe KDS/KDSO200H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
151. | Korytko siatkowe KDS/KDSO300H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
152. | Korytko siatkowe KDS/KDSO400H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
153. | Korytko siatkowe KDS100H35/3 |  | szt | 20 |  | 0
154. | Korytko siatkowe KDS200H35/3 |  | szt | 20 |  | 0
155. | Korytko siatkowe KDS300H35/3 |  | szt | 20 |  | 0
156. | Korytko siatkowe KGS60H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
157. | Korytko siatkowe KGS100H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
158. | Kolanko siatkowe 90˚ KKSD60/H60 |  | szt | 20 |  | 0
159. | Kolanko siatkowe 90˚ KKSD100/H60 |  | szt | 20 |  | 0
160. | Kolanko siatkowe 90˚ KKSD200/H60 |  | szt | 20 |  | 0
161. | Kolanko siatkowe 90˚ KKSD300/H60 |  | szt | 20 |  | 0
162. | Kolanko 90˚ KKS400H60 |  | szt | 20 |  | 0
163. | Trójnik TKS300H60 |  | szt | 20 |  | 0
164. | Trójnik TKS400H60 |  | szt | 20 |  | 0
165. | Uchwyt śrubowy wzmacniający USKS |  | szt | 20 |  | 0
166. | Uchwyt śrubowy USSN/USSO |  | szt | 20 |  | 0
167. | Uchwyt ZS/ZSO |  | szt | 20 |  | 0
168. | Profil montażowy PMCN100 |  | szt | 20 |  | 0
169. | Profil montażowy PMCN200 |  | szt | 20 |  | 0
170. | Profil montażowy PMCN300 |  | szt | 20 |  | 0
171. | Wspornik ścienno-podłogowy WPSS60 |  | szt | 20 |  | 0
172. | Wspornik ścienno-podłogowy WPSS100 |  | szt | 20 |  | 0
173. | Uchwyt boczny BSM |  | szt | 20 |  | 0
174. | Łącznik przegubowy LSG |  | szt | 20 |  | 0
175. | Uchwyt USSP |  | szt | 20 |  | 0
176. | Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKM6x16 |  | szt | 20 |  | 0
177. | Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKM6x20 |  | szt | 20 |  | 0
178. | Przegroda PGL50/3N |  | szt | 20 |  | 0
179. | Łącznik przegrody górny LPG |  | szt | 20 |  | 0
180. | Łącznik przegrody dolny LPD |  | szt | 20 |  | 0
181. | Zaślepka do korytka siatkowego ZKLS60H60 |  | szt | 20 |  | 0
182. | Zaślepka do korytka siatkowego ZKLS100H60 |  | szt | 20 |  | 0
183. | Zaślepka do korytka siatkowego ZKLS200H60 |  | szt | 20 |  | 0
184. | Zaślepka do korytka siatkowego ZKLS300H60 |  | szt | 20 |  | 0
185. | Zaślepka do korytka siatkowego ZKLS400H60 |  | szt | 20 |  | 0
186. | Uchwyt uziemienia UUS |  | szt | 20 |  | 0
187. | Zacisk ZSW |  | szt | 20 |  | 0
188. | Uchwyt zatrzaskowy siatek UZZS |  | szt | 20 |  | 0
189. | Uchwyt puszki UP1 |  | szt | 20 |  | 0
190. | Uchwyt puszki UPP100 |  | szt | 20 |  | 0
191. | Uchwyt puszki UPP200 |  | szt | 20 |  | 0
192. | Wysięgnik WPLS100 |  | szt | 20 |  | 0
193. | Wysięgnik WPLS200 |  | szt | 20 |  | 0
194. | Wysięgnik WPLS300 |  | szt | 20 |  | 0
195. | Wysięgnik WPLS400 |  | szt | 20 |  | 0
196. | Wysięgnik WPLS500 |  | szt | 20 |  | 0
197. | Wysięgnik wzmocniony WW100 |  | szt | 20 |  | 0
198. | Wysięgnik wzmocniony WW200 |  | szt | 20 |  | 0
199. | Wysięgnik wzmocniony WW300 |  | szt | 20 |  | 0
200. | Wysięgnik wzmocniony WW400 |  | szt | 20 |  | 0
201. | Wysięgnik WPTS300 |  | szt | 20 |  | 0
202. | Wysięgnik WPTS400 |  | szt | 20 |  | 0
203. | Wysięgnik WPTS500 |  | szt | 20 |  | 0
204. | Wysięgnik WPTS700 |  | szt | 20 |  | 0
205. | Wysięgnik WPTS900 |  | szt | 20 |  | 0
206. | Nakładka ochronna NOW40x22 |  | szt | 20 |  | 0
207. | Nakładka ochronna NOW40x40 |  | szt | 20 |  | 0
208. | Ceownik montażowy CMP40H22/3 |  | szt | 20 |  | 0
209. | Szyna EURO SZP35H7/2 |  | szt | 20 |  | 0
210. | Szyna EURO SZP35H15/2 |  | szt | 20 |  | 0
211. | Kątownik KTP25H25/2 |  | szt | 20 |  | 0
212. | Nakładka ochronna NOK25x25 |  | szt | 20 |  | 0
213. | Zetownik ZD25H25 |  | szt | 20 |  | 0
214. | Płaskownik PLP16/2 |  | szt | 20 |  | 0
215. | Płaskownik PLC23/01 |  | szt | 10 |  | 0
216. | Drabina siatkowa KCS60H60/3 |  | szt | 20 |  | 0
217. | Ceownik wzmocniony CWC40H22/3 |  | szt | 10 |  | 0
Pręty gwintowane
218. | Pręt gwintowany PGCM6/1 |  | szt | 50 |  | 0
219. | Pręt gwintowany PGCM6/2 |  | szt | 20 |  | 0
220. | Pręt gwintowany PGCM8/1 |  | szt | 50 |  | 0
221. | Pręt gwintowany PGCM8/2 |  | szt | 20 |  | 0
222. | Pręt gwintowany PGCM10/2 |  | szt | 20 |  | 0
223. | Nakrętka łącznikowa NLM6 |  | szt | 20 |  | 0
224. | Nakrętka łącznikowa NLM8 |  | szt | 20 |  | 0
225. | Nakrętka łącznikowa NLM10 |  | szt | 20 |  | 0
226. | Podkładka powiększona PW6 |  | szt | 20 |  | 0
227. | Podkładka powiększona PW8 |  | szt | 20 |  | 0
228. | Podkładka powiększona PW10 |  | szt | 20 |  | 0
229. | Pokrywa korytka siatkowego PKJS200/3 |  | szt | 20 |  | 0
230. | Pokrywa korytka siatkowego PKJS300/3 |  | szt | 20 |  | 0
231. | Pokrywa korytka siatkowego PKJS400/3 |  | szt | 20 |  | 0
EATON
232. | Przycisk płaski czerwony "0" | M22-D-R-X0 | szt | 10 |  | 0
233. | Przycisk płaski zielony "I" | M22-D-G-X1 | szt | 10 |  | 0
234. | Przycisk płaski biały | M22-D-W | szt | 10 |  | 0
235. | Przycisk płaski czerwony | M22-D-R-X0 | szt | 10 |  | 0
236. | Przycisk płaski zielony | M22-D-G | szt | 10 |  | 0
237. | Przycisk płaski bez wkładki | M22-D-X | szt | 10 |  | 0
238. | Wkładka do przycisku zielona "II" | M22-XD-G-X2 | szt | 10 |  | 0
239. | Łącznik mocujący | M22-A | szt | 10 |  | 0
240. | Styk zwierny pojedyńczy | M22-K10 | szt | 10 |  | 0
241. | Styk rozwierny pojedyńczy | M22-K01 | szt | 10 |  | 0
242. | Membrana zabezpieczająca | M22-T-D | szt | 10 |  | 0
243. | Pierścień redukcyjny | M22S-R30 | szt | 10 |  | 0
244. | Osłona styków przed kurzem | M22-XKDP | szt | 10 |  | 0
245. | Grzybek bezp. 45mm ze wskaźnikiem | M22-PVT45P-MPI | szt | 10 |  | 0
246. | Pierścień osłaniający | M22-XGPV | szt | 10 |  | 0
247. | Styki do przycisków bezpieczeństwa | M22-K01SMC10 | szt | 10 |  | 0
248. | Przycisk podwójny z lampką | M22-DDL-GR | szt | 10 |  | 0
249. | Przycisk podwójny z lampką | M22-DDL-S-X7/X7 | szt | 10 |  | 0
250. | Przycisk podwójny z lampką | M22-DDL-S-X4/X5 | szt | 10 |  | 0
251. | Kontrolka LED 24V czerwona | M22-LED-R | szt | 10 |  | 0
252. | Kontrolka LED 24V zielona | M22-LED-G | szt | 10 |  | 0
253. | Kontrolka LED 24V biała | M22-LED-W | szt | 10 |  | 0
254. | Kontrolka LED 230V czerwona | M22-LED230-R | szt | 10 |  | 0
255. | Kontrolka LED 230V zielona | M22-LED230-G | szt | 10 |  | 0
256. | Kontrolka LED 230V biała | M22-LED230-W | szt | 10 |  | 0
257. | Lampka kontrolna zielona 230V | Z-EC/G230 | szt | 10 |  | 0
258. | Rozłącznik bezpiecznikowy | Z-SLS/CB/1 | szt | 10 |  | 0
259. | Rozłącznik 20A | IS20/2 | szt | 10 |  | 0
260. | Rozłącznik 25A | IS25/2 | szt | 10 |  | 0
261. | Rozłącznik 32A | IS32/2 | szt | 10 |  | 0
262. | Wyłącznik nadprądowy B2 | CLS6-B2 | szt | 10 |  | 0
263. | Wyłącznik nadprądowy B4 | CLS6-B4 | szt | 10 |  | 0
264. | Wyłącznik nadprądowy B6 | CLS6-B6 | szt | 10 |  | 0
265. | Wyłącznik nadprądowy B10 | CLS6-B10 | szt | 10 |  | 0
266. | Wyłącznik nadprądowy B16 | CLS6-B16 | szt | 10 |  | 0
267. | Wyłącznik nadprądowy C2 | CLS6-C2 | szt | 10 |  | 0
268. | Wyłącznik nadprądowy C4 | CLS6-C4 | szt | 10 |  | 0
269. | Wyłącznik nadprądowy C6 | CLS6-C6 | szt | 10 |  | 0
270. | Wyłącznik >I dI B6 30mA | CKN6-6/1N/B/003 | szt | 10 |  | 0
271. | Wyłącznik >I dI B10 30mA | CKN6-10/1N/B/003 | szt | 10 |  | 0
272. | Gniazdo na szynę DIN | Z-SD230-BS | szt | 10 |  | 0
273. | Styk pomocniczy do wyłączników | Z-AHK | szt | 10 |  | 0
274. | Przycisk czarny z samopowrotem EATON | M22-D-S | szt | 20 |  | 0
275. | Obudowa natynkowa EATON | M22-I1 | szt | 20 |  | 0
POKÓJ
276. | Wspornik typu WS do listew przyłączeniowych Typ: WsL+WsP | Nr kat. 18-4008 | szt | 10 |  | 0
277. | Listwa przyłączeniowa izolowana podstawa szara, pokrywa czarna LPI-6 | Nr kat. 18-0038 | szt | 10 |  | 0
278. | Listwa przyłączeniowa izolowana podstawa szara, pokrywa niebieska LPI-6 | Nr kat. 18-0068 | szt | 10 |  | 0
279. | Listwa przyłączeniowa izolowana Podstawa żółta, pokrywa zielona LPI-6 | Nr kat. 18-0051 | szt | 10 |  | 0
280. | Trzymacz KU-1 szary | Nr kat. 44-1208 | szt | 10 |  | 0
281. | Oznacznik do trzymacza KU biały OZT-1 | Nr kat. 99-4012 | szt | 10 |  | 0
282. | Listwa przyłączeniowa izolowana podstawa szara, pokrywa czarna LPI-14 | Nr kat. 18-1038 | szt | 10 |  | 0
283. | Listwa przyłączeniowa izolowana podstawa szara, pokrywa niebieska LPI-14 | Nr kat. 18-1068 | szt | 10 |  | 0
284. | Listwa przyłączeniowa izolowana Podstawa żółta, pokrywa zielona LPI-14 | Nr kat. 18-1051 | szt | 10 |  | 0
285. | Uchwyt montażowy do listwy TS35 typ:02 | Nr kat. 45-2420 | szt | 10 |  | 0
286. | Uchwyt montażowy do listwy TS35 typ:03 | Nr kat. 45-2430 | szt | 10 |  | 0
287. | Uchwyt mocujący przewody typ: D6 | Nr kat: 53-9232 | szt | 10 |  | 0
288. | Uchwyt mocujący przewody typ: E3 | Nr kat: 53-9112 | szt | 10 |  | 0
289. | Dławik kablowy PG11 | Nr kat: 59-052 | szt | 10 |  | 0
290. | Dławik kablowy PG9 | Nr kat: 59-051 | szt | 10 |  | 0
291. | Nakrętka do dławika PG11 | Nr kat: 59-062 | szt | 10 |  | 0
292. | Nakrętka do dławika PG9 | Nr kat: 59-061 | szt | 10 |  | 0
293. | Dławik kablowy M12 | Nr kat: 59-070 | szt | 10 |  | 0
294. | Nakrętka do dławika M12 | Nr kat: 59-080 | szt | 10 |  | 0
295. | Dławik kablowy M16 | Nr kat: 59-071 | szt | 10 |  | 0
296. | Nakrętka do dławika M16 | Nr kat: 59-081 | szt | 10 |  | 0
ERGOM
297. | Szafka metalowa typu RN bez płyty montażowej Rozmiar 400x600x220 | RN406021BP | szt | 10 |  | 0
298. | Płyta montażowa perforowana typu „P2” do szafki RN Rozmiar 400x600 | P2-4060 | szt | 10 |  | 0
299. | Uchwyt do szafki typu RN | WSRN-1 | szt | 10 |  | 0
300. | Korytko kablowe perforowane 25x60 2mb. | KOPD 25x60 | szt | 10 |  | 0
301. | Korytko kablowe perforowane 40x60 2mb. | KOPD 40x60 | szt | 10 |  | 0
302. | Korytko kablowe perforowane 60x60 2mb. | KOPD 60x60 | szt | 10 |  | 0
303. | Zestaw taśm barwiących czarnych | Typ: LM-IR300/BLACK | szt | 10 |  | 0
304. | Taśma samoprzylepna poliestrowa biała 9mm | Typ: LM-TP309W | szt | 10 |  | 0
305. | Taśma samoprzylepna poliestrowa żółta 9mm | Typ: LM-TP309Y | szt | 10 |  | 0
306. | Taśma samoprzylepna poliestrowa przeźroczysta 9mm | Typ: LM-TP309T | szt | 10 |  | 0
307. | Taśma samoprzylepna poliestrowa biała 12mm | Typ: LM-TP312W | szt | 10 |  | 0
308. | Taśma samoprzylepna poliestrowa żółta 12mm | Typ: LM-TP312Y | szt | 10 |  | 0
309. | Profil PCV owalny do nadruku biały | Typ: DPF-6,5/20 WT | szt | 10 |  | 0
310. | Profil PCV owalny do nadruku żółty | Typ: DPF-6,5/20 YL | szt | 10 |  | 0
311. | Profil PCV owalny do nadruku biały | Typ: DPF-5,2/60 WT | szt | 10 |  | 0
312. | Profil PCV owalny do nadruku biały | Typ: DPF-5,5/45 WT | szt | 10 |  | 0
313. | Profil PCV owalny do nadruku biały | Typ: DPF-4,2/70 WT | szt | 10 |  | 0
314. | Profil PCV owalny do nadruku biały | Typ: DPF-3,2/90 WT | szt | 10 |  | 0
315. | Korytko kablowe perforowane 80x60 mb. | KOPD 80x60 | szt | 10 |  | 0
316. | Korytko kablowe perforowane 100x60 mb. | KOPD 100x60 | szt | 10 |  | 0
WAGO
317. | Ścianka wewnętrzna WAGO pomarańczowa | 280-309 | opak | 1 |  | 0
318. | Ścianka rozdzielająca WAGO pomarańczowa | 280-311 | opak | 1 |  | 0
319. | Ścianka wewnętrzna WAGO pomarańczowa | 280-315 | opak | 1 |  | 0
320. | Ścianka końcowa/wewnętrzna WAGO szara | 280-308 | opak. | 1 |  | 0
321. | Ścianka rozdzielająca/wewnętrzna WAGO szara | 280-310 | opak. | 1 |  | 0
322. | Ścianka końcowa/wewnętrzna WAGO szara | 280-314 | opak. | 1 |  | 0
323. | Ścianka rozdzielająca/wewnętrzna WAGO szara | 280-334 | opak. | 1 |  | 0
324. | Złączka WAGO 2-przewodowa szara | 280-901 | opak | 1 |  | 0
325. | Złączka WAGO 2-przewodowa żółta | 280-906 | opak | 1 |  | 0
326. | Złączka WAGO 2-przewodowa czarna | 280-905 | opak | 1 |  | 0
327. | Złączka WAGO 2-przewodowa czerwona | 280-903 | opak | 1 |  | 0
328. | Złączka WAGO 2-przewodowa uziemiająca | 280-907 | opak | 1 |  | 0
329. | Złączka WAGO 2-przewodowa pomarańczowa | 280-902 | opak | 1 |  | 0
330. | Złączka bazowa szara WAGO | 280-916 | opak | 1 |  | 0
331. | Złączka WAGO – pusta obudowa wtyku szara | 280-801 | opak | 1 |  | 0
332. | Złączka WAGO 2-przewodowa niebieska | 280-904 | opak | 1 |  | 0
333. | Złączka 4-przewodowa czarna WAGO | 280-831 | opak | 1 |  | 0
334. | Złączka 4-przewodowa czerwona WAGO | 280-830 | opak | 1 |  | 0
335. | Złączki 4-przewodowe, przelotowe, 2,5mm szara WAGO | 280-833 | opak. | 2 |  | 0
336. | Złączka WAGO czerwona na szynę 10x3 | 812-103 | opak | 1 |  | 0
337. | Złączka WAGO szara na szynę 10x3 | 812-102 | opak | 1 |  | 0
338. | Szyna WAGO 10x3 WAGO 1mb. | 210-133 | opak | 1 |  | 0
339. | Wspornik pod szynę zbiorczą 10x3 WAGO | 812-140 | opak | 1 |  | 0
340. | Tabliczka opisowa 1/2 WAGO | 793-518 | opak | 1 |  | 0
341. | Tabliczka opisowa 3/4 WAGO | 793-519 | opak | 1 |  | 0
342. | Tabliczka opisowa 5/6 WAGO | 793-520 | opak | 1 |  | 0
343. | Tabliczka opisowa 7/8 WAGO | 793-521 | opak | 1 |  | 0
344. | Tabliczka opisowa 9/10 WAGO | 793-522 | opak | 1 |  | 0
345. | Tabliczka opisowa 11…20 WAGO | 793-503 | opak | 1 |  | 0
346. | Tabliczka opisowa 21…30 WAGO | 793-504 | opak | 1 |  | 0
347. | Tabliczka opisowa 31…40 WAGO | 793-505 | opak | 1 |  | 0
348. | Tabliczka opisowa 41…50 WAGO | 793-506 | opak | 1 |  | 0
349. | Tabliczka opisowa 51…60 WAGO | 793-569 | opak | 1 |  | 0
350. | Szuflada na szynę TS35 WAGO | 709-591 | opak | 1 |  | 0
351. | Mostek łączący WAGO | 280-402 | opak | 1 |  | 0
352. | Mostek przeskokowy WAGO | 280-409 | opak | 1 |  | 0
353. | Podstawka oznacznika grupowego 10mm szara WAGO | 209-141 | opak | 1 |  | 0
354. | Podstawka oznacznika grupowego 10mm biała WAGO | 209-112 | opak | 1 |  | 0
355. | Pasek ochronny przeźroczysty WAGO | 209-114 | opak | 1 |  | 0
356. | Złączka WAGO 2-przewodowa | 280-101 | opak | 1 |  | 0
357. | Złączka WAGO 2-przewodowa | 280-104 | opak | 1 |  | 0
358. | Złączka WAGO 2-przewodowa | 280-107 | opak | 1 |  | 0
359. | Złączka instalacyjna WAGO | 222-415 | opak | 1 |  | 0
360. | Złączka instalacyjna WAGO | 222-413 | opak | 1 |  | 0
361. | Złączka instalacyjna WAGO | 222-412 | opak | 1 |  | 0
362. | Adapter do złączki instalacyjnej | 222-500 | opak | 1 |  | 0
363. | Płytka odciążająca przewody | 222-505 | opak | 1 |  | 0
364. | Adapter kątowy | 222-510 | opak | 1 |  | 0
365. | Ścianka końcowa pomarańczowa | 280-302 | opak | 1 |  | 0
366. | Ścianka rozdziająca pomarańczowa | 280-322 | opak | 1 |  | 0
367. | Zaślepka ostrzegawcza WAGO | 280-405 | opak | 1 |  | 0
368. | System oznaczenia WMB WAGO | 793-666 | opak. | 2 |  | 0
369. | System oznaczenia WMB WAGO | 793-607 | opak. | 2 |  | 0
370. | System oznaczenia WMB WAGO | 793-608 | opak. | 2 |  | 0
371. | System oznaczenia WMB WAGO | 793-609 | opak. | 2 |  | 0
372. | System oznaczenia WMB WAGO | 793-610 | opak. | 2 |  | 0
373. | Bezśrubowa blokada końcowa WAGO | 249-116 | opak. | 2 |  | 0
374. | Podstawka oznacznika grupowego szara WAGO | 249-119 | opak. | 2 |  | 0
Zasilacze
375. | Zasilacz 24V 20W | MDR-20-24 | szt | 10 |  | 0
376. | Zasilacz 24V, 150W | EDR-150-24 | szt | 10 |  | 0
377. | Zasilacz 24V, 75W | EDR-75-24 | szt | 10 |  | 0
378. | Moduł redundancji zasilania OMRON 10A | S8VK-R10 | szt | 10 |  | 0
379. | Moduł redundancji zasilania OMRON 20A | S8VK-R20 | szt | 5 |  | 0
380. | OMRON / Zasilacz 24V, 15W | S8VK-G01524 | szt | 10 |  | 0
381. | OMRON / Zasilacz 24V, 30W | S8VK-G03024 | szt | 10 |  | 0
382. | OMRON / Zasilacz 24V, 60W | S8VK-G06024 | szt | 10 |  | 0
383. | OMRON / Zasilacz 24V, 120W | S8VK-G12024 | szt | 10 |  | 0
384. | OMRON / Zasilacz 24V, 240W | S8VK-G24024 | szt | 10 |  | 0
HENSEL
385. | Puszka HENSEL | K 9060 Z | szt | 10 |  | 0
386. | Puszka HENSEL | D 9040 Z | szt | 10 |  | 0
387. | Puszka odgałęźna HENSEL | DK 0202 GZ | szt | 15 |  | 0
388. | Obudowa pusta HENSEL | FP0141 | szt | 15 |  | 0
389. | Płyta montażowa HENSEL | FPMP10 | szt | 15 |  | 0
390. | Płyta przepustowa HENSEL | FPFM225 | szt | 15 |  | 0
391. | Uchwyty HENSEL | FP AL 40 | kpl. | 15 |  | 0
InGremio
392. | Peszel cięty wzdłużnie WKT-C o średnicy zewnętrznej 7 mm; InGremio-Peszel |  | mb | 100 |  | 0
393. | Peszel cięty wzdłużnie WKT-C o średnicy zewnętrznej 10 mm; InGremio-Peszel |  | mb | 100 |  | 0
394. | Peszel cięty wzdłużnie WKT-C o średnicy zewnętrznej 14 mm; InGremio-Peszel |  | mb | 100 |  | 0
395. | Wężyk karbowany techniczny rozcięty wzdłużnie INGREMIO dla średnic zewnętrznych 14-25 | WKT-PP(-C) | opak. | 20 |  | 0
F&F
396. | Moduł bezpiecznikowy F&F | BZ-3 | szt | 10 |  | 0
397. | Moduł terminacyjny sieci RS-485 F&F | LT-04 | szt | 10 |  | 0
398. | Czujnik kolejności i zaniku fazy | CKF-318 | szt | 10 |  | 0
399. | Automatyczny przełącznik faz | PF-451 | szt | 10 |  | 0
400. | Przekaźnik czasowy F&F | PCU-530 | szt | 10 |  | 0
401. | Moduł bezpiecznikowy F&F | BZ-2 | szt | 10 |  | 0
RELPOL
402. | Przekaźnik interfejsowy RELPOL | PIR6W-24VAC/DC-R | szt | 10 |  | 0
403. | Gniazdo do przekaźników interfejsowych RELPOL | PI6W-1P | szt | 10 |  | 0
404. | Przekaźnik R15-4P 230AC RELPOL | R15-2014-23-3230-KL | szt | 10 |  | 0
405. | Przekaźnik R15-4P 220DC RELPOL | R15-2014-23-1220-KLD | szt | 10 |  | 0
406. | Gniazdo do R15-4P + adapter RELPOL | GZ14U | szt | 20 |  | 0
OPTRONIK
407. | Oznacznik OSK OPTRONIK | OSK | szt | 10 |  | 0
408. | Oznacznik OSL2 OPTRONIK | OSL2 | szt | 10 |  | 0
409. | Stelaż zapasu światłowodu regulowany Optronik | SZK600 | szt | 10 |  | 0
410. | Stelaż zapasu światłowodu regulowany Optronik | SZK500 | szt | 10 |  | 0
411. | Stelaż zapasu światłowodu Optronik | SZK300 | szt | 10 |  | 0
PRZEWODY
412. | Przewód LiYCY 2x2x0,5 300/300 |  | mb | 300 |  | 0
413. | Przewód LiYCY 2x0,5 300/300 |  | mb | 300 |  | 0
414. | Przewód LiYCY 3x0,5 300/300 |  | mb | 300 |  | 0
415. | Przewód LiYCY 4x0,5 300/300 |  | mb | 300 |  | 0
416. | Przewód LiYCY 4x0,35 300/300 |  | mb | 300 |  | 0
417. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 brązowy |  | mb | 300 |  | 0
418. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 niebieski |  | mb | 300 |  | 0
419. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 żółto-zielony |  | mb | 300 |  | 0
420. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 czerwony |  | mb | 300 |  | 0
421. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 czarny |  | mb | 300 |  | 0
422. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 fioletowy |  | mb | 300 |  | 0
423. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 żółty |  | mb | 300 |  | 0
424. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 biały |  | mb | 300 |  | 0
425. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 zielony |  | mb | 300 |  | 0
426. | Przewód linkowy LGY 500V 1mm2 pomarańczowy |  | mb | 300 |  | 0
427. | Przewód linkowy LGY 500V 1,5mm2 brązowy |  | mb | 300 |  | 0
428. | Przewód linkowy LGY 500V 1,5mm2 niebieski |  | mb | 300 |  | 0
429. | Przewód linkowy LGY 500V 1,5mm2 żółto-zielony |  | mb | 300 |  | 0
430. | Przewód linkowy LGY 500V 1,5mm2 czerwony |  | mb | 300 |  | 0
431. | Przewód linkowy LGY 500V 1,5mm2 czarny |  | mb | 300 |  | 0
432. | Przewód linkowy LGY 500V 2,5mm2 brązowy |  | mb | 300 |  | 0
433. | Przewód linkowy LGY 500V 2,5mm2 niebieski |  | mb | 300 |  | 0
434. | Przewód linkowy LGY 500V 2,5mm2 żółto-zielony |  | mb | 300 |  | 0
435. | Przewód linkowy LGY 500V 2,5mm2 czerwony |  | mb | 300 |  | 0
436. | Przewód linkowy LGY 500V 2,5mm2 czarny |  | mb | 300 |  | 0
437. | Przewód linkowy LGY 500V 0,5mm2 czerwony |  | mb | 300 |  | 0
438. | Przewód linkowy LGY 500V 0,5mm2 czarny |  | mb | 300 |  | 0
439. | Przewód linkowy LGY 500V 0,5mm2 pomarańczowy |  | mb | 300 |  | 0
440. | Przewód linkowy LGY 500V 0,5mm2 zielony |  | mb | 300 |  | 0
FIBRAIN
441. | Adapter wielomodowy OM2 SC-SC duplex FIBRAIN | A101-SC-DX-1153 | mb | 300 |  | 0
442. | Adapter wielomodowy OM2 SC-SC simplex FIBRAIN | A101-SC-SX-1153 | mb | 300 |  | 0
443. | Pigtail wielomodowy OM2 ze złączem LC FIBRAIN | S-LC-XX-S-002.0-P9-I-09-GR | szt | 10 |  | 0
444. | Pigtail wielomodowy OM2 ze złączem SC FIBRAIN | S-SC-XX-S-002.0-P9-I-09-GR | szt | 10 |  | 0
445. | Adapter do montażu na szynie DIN FIBRAIN | XB-DNKA45-A1 | szt | 10 |  | 0
446. | Moduł krosowy kat.5e FTP | XE100.450 | szt | 10 |  | 0
447. | Zaślepka SC Simplex |  | szt | 10 |  | 0
448. | Zaślepka SC Duplex |  | szt | 10 |  | 0
449. | Patchcord światłowodowy wielomodowy duplex 3mb FIBRAIN | G-SC-SC-S-003.0-DX-I-28-OR | szt | 10 |  | 0
450. | Patchcord światłowodowy wielomodowy duplex 2mb FIBRAIN | G-SC-SC-S-002.0-DX-I-28-OR | szt | 10 |  | 0
451. | PathCord MM Duplex SC-SC 1,5mb. | S-SC-SC-S-001.5-DX-I-28-OR | szt | 10 |  | 0
452. | Patchcord światłowodowy wielomodowy duplex 1mb FIBRAIN | G-SC-SC-S-001.0-DX-I-28-OR | szt | 10 |  | 0
453. | Patchcord światłowodowy wielomodowy duplex 0,5mb FIBRAIN | G-SC-SC-S-000.5-DX-I-28-OR | szt | 10 |  | 0
454. | Patchcord FTP kat. 5e FIBRAIN 0,5 mb. | XEP005.112GY623 | szt | 10 |  | 0
455. | Patchcord FTP kat. 5e FIBRAIN 1mb. | XEP010.112GY623 | szt | 10 |  | 0
456. | Patchcord FTP kat. 5e FIBRAIN 2mb. | XEP020.112GY623 | szt | 10 |  | 0
457. | PatchCord MM LC-SC duplex 2mb. | S-LC-SC-S-002.0-DX-I-28-OR | szt | 10 |  | 0
458. | Kabel FTP kat.5e FIBRAIN LSZH zielony | XE100.115 | szt | 10 |  | 0
AMPHENOL
459. | Gniazdo M12 typu „męski” 5pin na panel, lutowane-AMPHENOL | M12A-05PMMS-SH8001 | szt | 100 |  | 0
460. | Wtyk M12 typu „żeński” 5pin na przewód-AMPHENOL | 12-05BFFA-SL8001 | szt | 100 |  | 0
461. | Gniazdo M12 typu „męski” 5pin na przewód-AMPHENOL | 12-05BMMA-SL8001 | szt | 100 |  | 0
462. | Wtyk M12 typu „żeński” prosty 4pin na przewód-AMPHENOL | 12-04BFFA-SL8001 | szt | 100 |  | 0
463. | Wtyk M12 typu „żeński” kątowy 4pin na przewód-AMPHENOL | M12A-04BFFB-SR7001 | szt | 100 |  | 0
464. | Gniazdo M12 typu „męski” 4pin na panel, lutowane-AMPHENOL | M12A-04PMMS-SH8001 | szt | 100 |  | 0
465. | Wtyk typu „żeński” 5pin AMPHENOL | M12A-05BFFB-SR7001 | szt | 100 |  | 0
466. | Redukcja gwintu do dławnic LAPP KABEL | MA-M20/PG9 | szt | 100 |  | 0
467. | Redukcja gwintu do dławnic LAPP KABEL | MR-PG16/PG9 | szt | 100 |  | 0
468. | Czujnik indukcyjny TURCK | NI12U-M18M-VN4X-H1141 | szt | 20 |  | 0
469. | Programowalny, główkowy przetwornik temperatury ENDRESS+HAUSER | iTEMP TMT80-AA | szt | 50 |  | 0
470. | Przetwornik CCIBA | T837 | szt | 10 |  | 0
471. | Sygnalizator swietlno-akustyczny LED TURCK | CL50GRYANQ | szt | 10 |  | 0
472. | Sygnalizator świetlny LED TURCK | CL50GRYNQ | szt | 10 |  | 0
473. | Wentylator FANDIS | A12B23STBW00 | szt | 20 |  | 0
474. | Pokrywa ochronna do złącz żeńskich M12 - BULGIN | PXMBNI12CAF | szt | 100 |  | 0
475. | Szyna grzebieniowa widełkowa jednofazowa, | 10mm2, 57 modułów | szt | 10 |  | 0
476. | Szyna grzebieniowa widełkowa trójfazowa, | 10mm2, 57 modułów | szt | 10 |  | 0
477. | Kabel w izolacji ciepłoodpornej (silikonowej) do 180°C ekran wspólny z taśmy lub drutu | 2x2x0,5mm² | mb | 500 |  | 0
478. | Kabel w izolacji ciepłoodpornej (silikonowej) do 180°C ekran wspólny z taśmy lub drutu | 4x0,5mm² | mb | 500 |  | 0
479. | BiT 500 (St) BLACK FR | 3G0,5mm² | mb | 500 |  | 0
480. | BiT 500 (St) BLACK FR | 2x2x0,5 mm² | mb | 500 |  | 0
481. | BiT 500 (St) BLACK FR | 5G0,5mm² | mb | 500 |  | 0
|  |  |  | SUMA: | 0 | 0