- OFERENCI

DZ/662/2017                                                     01.12.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów                   preizolowanych”.   Numer postępowania DZ/1/1/2017

- Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły  pytania o treści:

- Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówień na zawory o średnicy ≥300mm? Ze względu na dłuższy okres realizacji zamówień na zawory do preizolacji (około-4tyg.) proponujemy ustalenie terminu realizacji w zależności od możliwości pozyskania zaworów stalowych na dzień składania ofert lub negocjacji.

- Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówień na kompensatory ze względu na dłuższy okres realizacji zamówienia na kompensatory do preizolacji (około 3-4 tygodni)? Proponujemy ustalenie terminu realizacji w zależności od możliwości pozyskania kompensatorów na dzień składania ofert lub negocjacji.

- Czy kolana w pozycji 2: ”Kolano 90◦ dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x1m” dla średnicy DN-600 można wycenić o maksymalnej długości ramion 1,5x 1,5m?

- Czy kolana w pozycji 3 : „Kolano 90◦ dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x2m” dla średnicy DN-600 można wycenić o maksymalnej długości ramion 1,5x2,0m?

- Czy kolana w pozycji 5: „Kolano o dowolnym kącie dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x1m” dla średnicy DN 600 można wycenić o maksymalnej długości ramion 1,5x1,5m? Czy w przypadku zastosowania kolan o dł. ramion innych niż w formularzu cenowym  należy zmienić zapis w tabeli formularza cenowego?

- Czy w przypadku zastosowania kolan o dł. ramion innych niż w formularzu cenowym  należy zmienić zapis w tabeli formularza cenowego?

- Czy w pozycji 44 „mufa elektrozgrzewalana bez usługi montażu” wycenić należy mufę zgrzewaną elektrycznie termokurczliwą tulejową czy mufę zgrzewaną elektrycznie otwartą?

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji dostaw jednak  nie dłuższy niż 4-tygodnie.

Dokładny termin dostawy Dostawca określi w momencie składania oferty na dostawę konkretnej partii materiałów preizolowanych.
W przypadku, jeżeli armatura taka będzie pilnie potrzebna do realizacji zadania remontowego bądź  inwestycyjnego, o wyborze dostawcy będzie decydować nie tylko cena  ale także i termin dostawy

Ad. 3,4,5,6

- Nie należy zmieniać zapisów w formularzu cenowym.

W odpowiedniej rubryce formularza cenowego należy wpisać cenę oferowanego materiału, a w osobnym wykazie określić czym oferowany materiał różni się od ujętego w formularzu cenowym.

- Typowym kolanem dla tej średnicy jest kolano równoramienne o długości ramion 1,5m.

- Zapisy formularza dotyczą kolan nietypowych o ramionach 1,0 X 1,0m lub 1,0 X 2,0m i w obu przypadkach zamiana długości ramienia 1,0 na 1,5m nie ma istotnego znaczenia o ile warunki budowy na to pozwolą. Można zatem wpisać cenę kolana Dn 600mm:

- 1,5m x 1,5m zamiast 1,0m x 1,0m

- 1,5m x 2,0m zamiast 1,0 x 2,0m

- 1,5m x 1,5m zamiast 1,0m x 1,0m  dla kolan o dowolnym kacie rozwarcia

Zamawiający stawia warunek, że przy składaniu oferty konkretnej dostawy oferent winien zaznaczyć wyraźnie, że oferuje dostawę kolan o innych wymiarach i uzyskać potwierdzenie inwestora, że taka zamiana jest możliwa. W większości przypadków taka zamiana jest możliwa.

Ad Punkt 7 – pozycja 44  mufa zgrzewana elektrycznie otwarta

tel. kont: (32) 335 01 04

Renata Uramowska - Słuszniak

Kopia: DZ a/a